## 负荷清单（冬季）
兰州 · 家庭关键负荷清单（冬季口径，设计点 E_AC = 7.82 kWh/d）
类别 | 设备（具体型号） | 数量 | 关键参数 | 日运行(h) | 运行系数 | 日耗电(kWh/d) | 计算口径
制冷空调 | 海尔 BCD-235WFCI 三门风冷变频冰箱 | 1 | 0.54 kWh/24h（能效标识） | — | — | 0.54 | 能效标识日耗电量
制冷空调 | 美的 KFR-35GW/N8KS1-1 变频 1.5P（仅 6–8 月午后） | 1 | 额定制冷输入 845 W | 4 | 0.4 | 1.35 | 0.845×4×0.4（夏季月才计入）
采暖（新增，兰州冬季） | 双人电热毯（标称 150 W） | 1 | 150 W | 8 | 1 | 1.2 | 0.15×8（采暖季每晚）
采暖（新增，兰州冬季） | 对流式电暖器（标称 1200 W） | 1 | 1200 W | 5 | 0.5 | 3 | 1.2×5×0.5（采暖季傍晚/夜间）
照明 | 飞利浦 LED 球泡 12 W × 8 | 8 | 12 W | 4 | 1 | 0.38 | 0.012×8×4
通信信息 | 小米路由器 AX3000 | 1 | 约 6 W | 24 | 1 | 0.14 | 0.006×24
通信信息 | Redmi 智能电视 A55 节能版 | 1 | 约 110 W | 4 | 1 | 0.44 | 0.11×4
通信信息 | 笔记本电脑（联想小新 Pro 14，假定） | 1 | 65 W PD 适配器 | 5 | 1 | 0.33 | 0.065×5
通信信息 | 手机快充充电器（小米 67 W ×2，假定） | 2 | 平均约 10 W | 3 | 1 | 0.06 | 0.01×2×3
基本炊事 | 美的 FB40Simple111 电饭煲（4 L） | 1 | 约 860 W | 0.6 | 1 | 0.52 | 0.86×0.6
基本炊事 | 美的 WHJ1705b 电热水壶（1.7 L） | 1 | 1800 W | 0.15 | 1 | 0.27 | 1.8×0.15
基本炊事 | 方太 CXW-258-JCD7 油烟机 | 1 | 258 W | 0.5 | 1 | 0.13 | 0.258×0.5
基本炊事 | 格兰仕 P70D20TL-D4 微波炉 | 1 | 输入约 1150 W | 0.1 | 1 | 0.12 | 1.15×0.1
基本炊事 | 美的 C21-RT2170 电磁炉（周末午餐） | 1 | 2100 W | 0.06 | 1 | 0.12 | 2.1×(0.4/7)
生活辅助 | 海尔 EG100MATE2S 滚筒洗衣机 | 1 | 整程序平均约 500 W | 0.75 | 1 | 0.38 | 0.5×0.75
生活辅助 | 待机负荷（电视/微波炉/电磁炉/洗衣机/电暖器待机） | — | 约 8 W | 24 | 1 | 0.19 | 0.008×24
基础负荷（不含空调与采暖）合计 3.62 kWh/d；采暖 = 1.20 + 3.00 = 4.20 kWh/d；冬季设计点 E_AC = 3.62 + 4.20 = 7.82 kWh/d（任务书区间 7.5~8.0 ✅）。

## 分类小计对照
兰州 · 分类小计与建议范围对照（指导书 §2.1 表1，冬季口径）
类别 | 本方案(kWh/d) | 建议范围(kWh/d) | 结论
制冷和空调 | 0.54（冬季无空调，仅冰箱） | 3.3 ~ 5.0 | 偏离：夏季位置由空调 1.35 kWh/d 承接，冬季由采暖替代
采暖（兰州冬季替代空调的位置） | 4.20 | — | 新增季节性大项（冬冷城市）
照明 | 0.38 | 0.3 ~ 0.6 | ✅
通信和信息设备 | 0.97 | 0.8 ~ 1.4 | ✅
基本炊事 | 1.15 | 0.7 ~ 1.2 | ✅
生活辅助 | 0.57 | 0.5 ~ 1.0 | ✅
合计（冬季设计点） | 7.82 | 6.5 ~ 8.5 | ✅
季节口径：夏季（6–8 月，含空调）= 3.62 + 1.35 = 4.97 kWh/d；过渡月（4、10 月）= 3.62 + 1.20 = 4.82 kWh/d；温和月（5、9 月）= 3.62 kWh/d。